Kravlista –spårbarhetssystem för donerad bröstmjölk

| Krav-ID | Kravområde | Kravformulering | Referens förordning eller process-karta | Uppfyllt (Ja/Nej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K01 | Åtkomst | Uppgifterna i systemet ska vara skyddade för åtkomst av obehöriga, genom användarinloggning med exempelvis lösenord. |  |  |
| K02 | Åtkomst | Systemet ska vara utrustat med behörighetsstyrning för användare, så att åtkomst till vissa moment kan regleras per användare eller roll. |  |  |
| K03 | Spårbarhet | Registrerade arbetsmoment ska kunna spåras till utförande användare samt vara försedd med datum- och tidsstämpel |  |  |
| K04 | Spårbarhet | Uppgifterna som registreras i systemet ska kunna tas fram 30 år från det datum då humanmaterialet använts, kasserats eller exporterats, eller från det datum då systemet tagits ur bruk. | SoHO 2024/1938 artikel 42(6) |  |
| K05 | Spårbarhet | Ändringar som utförts i systemet ska vara spårbara vad gäller vad som ändrats, vem som utfört ändringar samt tidsstämpel. |  |  |
| K06 | Statistik | Systemet ska kunna tillhandahålla statistik för relevanta uppgifter som årligen ska rapporteras till myndighet |  |  |
| K07 | Registrering donator | Donatorns personnummer, namn och kontaktuppgifter ska kunna registrera i systemet. |  |  |
| K08 | Hälso-deklaration | Hälsodeklarationen ska kunna fyllas i elektroniskt och vara spårbar i systemet |  |  |
| K09 | Samtycke | Samtycke ska kunna fyllas i elektroniskt och vara spårbar i systemet |  |  |
| K10 | Analys donator | Analyser för smittester enligt krav från ECDC ska kunna genereras för varje potentiell donator som registreras i systemet. |  |  |
| K11 | Analys donator | Resultat av analyser enligt K10 ska kunna registreras i systemet, både manuellt och elektroniskt. |  |  |
| K12 | Analys donator | Analysresultatet för smittester ska vara giltiga 3 månader innan ny provtagning ska genereras av systemet. |  |  |
| K13 | Donation | Varje donationsomgång ska registreras med unikt donationsnummer. |  |  |
| K14 | Donation | Varje donation ska kopplas till donator, datum, mängd samt den SoHO-enhet som ansvarar för insamlingen. |  |  |
| K15 | Donation | Systemet ska varna/spärra donatorn för fortsatt donation och generera provtagning av nya smittester när tre månader sedan föregående inskrivning passerat. |  |  |
| K16 | Bearbetning | Vikt/volym av varje donationsomgång ska kunna registreras i systemet. |  |  |
| K17 | Bearbetning | Det ska vara möjligt att ge varje delmängd (flaska) från en donationsomgång, en unik identitet. |  |  |
| K18 | Bearbetning | Pastöriseringsdatum ska kunna dokumenteras för varje unik batch |  |  |
| K19 | Bearbetning | Preparatets unika egenskaper ska kunna registreras utefter vilka bearbetningssteg som genomförts, ex. pastörisering och infrysning. |  |  |
| K20 | Analys mjölk | Bakteriologiska analyser (odling före och odling efter pastörisering) ska kunna genereras för varje unik donationsomgång. |  |  |
| K21 | Analys mjölk | Analyser för näringsinnehåll (Fett, Kolhydrater, Protein och Energi) ska kunna genereras i systemet för varje unik donationsomgång. |  |  |
| K22 | Analys mjölk | Resultat av analyser enligt K21 ska kunna registreras i systemet, manuellt eller elektroniskt. |  |  |
| K23 | Frisläppning | Bakteriologiska analyser odling före samt odling efter pastörisering ska vara negativa för att batch/er från aktuell donationsomgång ska kunna frisläppas. |  |  |
| K24 | Distribution | Ej frisläppt mjölk ska inte kunna reserveras till patient. |  |  |
| K25 | Distribution | Varje mjölkflaska som lämnas ut för användning ska kunna registreras som utlämnad i systemet. Spårbarhet till aktuell avdelning ska finnas. |  |  |
| K26 | Distribution | Mjölk ska kunna flyttas elektroniskt till andra avdelningar, sjukhus eller regioner. Vilken avdelning, sjukhus eller region som erhållit produkterna ska vara spårbar i systemet. |  |  |
| K27 | Distribution | Information om vilka unika mjölkflaskor, aktuell status (frisläppt/karantän), insamlingsdatum, hållbarhetsdatum, vilken typ av preparat, preparatets egenskaper samt information om testresultat (odling, smittester och näringsinnehåll) ska medfölja t.ex. genom en följesedel. |  |  |
| K28 | Distribution | Varning ska erhållas i systemet vid distribution av ej frisläppt mjölk till annan depå, sjukhus eller region. |  |  |
| K29 | Distribution | Det ska vara möjligt att registrera om råvara lämnas för tillverkning av produkter som omfattas av annan unionslagstiftning, såsom avses i artikel 2.6 i SoHO-förordningen. | SoHO 2024/1938 artikel 42(2b) |  |
| K30 | Mottagning av mjölk från annan region | Det ska vara möjligt att lägga in mjölk som erhållits från annan region i systemet. |  |  |
| K31 | Mottagning av mjölk från annan region | Vid mottagning av flaskor från andra regioner ska information enligt K27 kunna registreras in i systemet. |  |  |
| K32 | Användning | Mottagande avdelning ska kunna registrera att preparatet har använts samt resultatet av användningen (t.ex. om användningen var utan anmärkning eller om biverkning uppstått). |  |  |
| K33 | Användning | Ev. biverkningar för använd mjölk ska kunna rapporteras i systemet |  |  |
| K34 | Kassation | Kassering av mjölk (råvara eller ev. framställt preparat) ska kunna utföras i systemet, kassationsorsak ska anges. |  |  |
| K35 | Preparat | Information om preparatet, förvaringskrav, egenskaper och hållbarhetsdatum ska finnas spårbara i systemet. |  |  |
| K36 | Spårbarhet | Varje preparat ska kunna spåras till mottagande patient | SoHO 2024/1938 artikel 42(2b) |  |
| K37 | Sökningar i systemet | Flaskor från samma donations-omgång (batch) ska kunna sökas ut och spärras för utlämning |  |  |
| K38 | Sökningar i systemet | Systemet ska kunna generera söklistor med möjlighet att sortera på exempelvis insamlingsdatum, utgångsdatum, ”batchstorlek” eller näringsinnehåll. |  |  |
| K39 | Registrering av material och utrustning | Information om vilket material och vilken utrustning som används under donationen ska kunna registreras i systemet |  |  |
| K40 | Registrering av material och utrustning | Information om vilket material och vilken utrustning som används vid bearbetning ska kunna registreras i systemet |  |  |
| K41 | Etiketter | Maskinläsbara etiketter enligt ISBT128 ska erhållas från systemet. Dessa ska vara vatten- och temperaturfasta samt klara infrysning. |  |  |
| K42 | Etiketter | Systemet ska kunna generera etiketter med unik identitet för donationen. Etiketterna ska klara infrysning. |  |  |
| K43 | Etiketter | Systemet ska kunna generera etiketter för bakteriologisk analys (odling före och odling efter pastörisering). |  |  |
| K44 | Etiketter | Systemet ska kunna generera etikett för näringsanalys. |  |  |
| K45 | Etiketter | Systemet ska generera en etikett eller följesedel till framställda preparat som uppfyller kraven i SoHO-förordningens artikel 42(3). | SoHO 2024/1938 artikel 42(3) |  |
| K46 | Behörighet | Systemet ska vara utrustat med olika behörighetsnivåer så att endast behöriga personer kan godkänna donatorer |  |  |
| K47 | Behörighet | Systemet ska vara utrustat med olika behörighetsnivåer så att endast behöriga personer kan frisläppa mjölk för användning |  |  |
| K48 | Övrigt | Hälsodeklaration bör om möjligt kunna fyllas i på distans vid intresseanmälan. |  |  |
| K49 | Övrigt | Systemet bör om möjligt kunna skicka ut tack-sms när den första delmängden av mjölk från en batch lämnas ut. | Önskemål |  |

IT- och säkerhetskrav

| ID | Krav | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| IT1 | Roll- och behörighetsstyrning | Must |
| IT2 | Full audit trail (vem gjorde vad, när) | Must |
| IT3 | GDPR-stöd (minimering, skydd, åtkomstloggar) | Must |